## Intestazione
SERVIZIO QUALITA' E ORGANISMO TECNICAMENTE ACCREDITANTE Lungomare Nazario Sauro, 33 - BARI e-mail: quota@aress.regione.puglia.it - PEC: quota.aress@pec.rupar.puglia.it
Griglie di autovalutazione requisiti per la fase PLAN delle strutture pubbliche di medicina di laboratorio, ex Reg. Reg. n. 16/2019 - Allegato D
Il Dirigente del Servizio QuOTA Dott. Domenico Lagreca
Firma
Il Direttore dell'Area Innovazione Sociale, Sanitaria, di Sistema e Qualità - CRSS Dott. Ettore Attolini
Firma
Il Direttore Generale Dott. Giovanni Gorgoni
Firma

## CRITERIO 1
1° Criterio ATTUAZIONE DI UN SISTEMA DI GESTIONE DELLE STRUTTURE SANITARIE
Requisito 1.1: Modalità di pianificazione, programmazione e organizzazione delle attività
Fase Ciclo PDCA | EVIDENZE | AUTOVALUTAZIONE |  |  | VALUTAZIONE (spazio riservato al GDV)
|  | Conformità |  | Riferimenti ai documenti tipici attestanti le evidenze | Conformità
|  | SI | NO |  | SI | NO | NA | Note
PLAN | (P) 1.1.1.
(P) 1.1.2.
(P) 1.1.3
DO | (D) 1.1.4 Evidenza dell’esplicitazione, da parte della Direzione, degli obiettivi del Laboratorio e del piano annuale delle attività
CHECK | (C) 1.1.5. L’organizzazione monitora e verifica l’attuazione degli obiettivi attraverso l’elaborazione e la condivisione dei dati derivanti dagli indicatori e dal monitoraggio dello stato di avanzamento delle attività pianificate. (C) 1.1.6. La Direzione del Laboratorio effettua almeno annualmente una valutazione dell’andamento del sistema di gestione per la qualità e di tutti I suoi servizi. La valutazione deve includere: la revisione periodica degli obiettivi sulla base dei bisogni degli utenti, il monitoraggio delle performance attraverso l’utilizzo do un sistema di indicatori, I cambiamenti da apportare alle risorse umane e tecnologiche, l’analisi della soddisfazione dell’utente, l’analisi dei reclami, l’analisi delle risultanze derivanti dall’esecuzione di audit interni sul sistema di gestione e sui processi, l’analisi dei risultati delle valutazione esterne di qualità e dei controlli di qualità interni, lo stato delle azioni correttive e preventive e l’analisi dei precedenti report annuali. (C) 1.1.7. I risultati del monitoraggio delle attività vengono condivisi attraverso modalità definite all’interno ed all’esterno dell’organizzazione.
ACT | (A) 1.1.8. Sulla base delle analisi effettuate e delle criticità riscontrate e sulla base delle informazioni, la Direzione effettua una valutazione delle priorità, individua le specifiche azioni per il miglioramento della qualità delle attività e dei processi, individuando i responsabili e le relative tempistiche
(A) 1.1.9. Implementa le specifiche azioni di miglioramento individuate
(A) 1.1.10. Controlla, altresì, che le azioni intraprese abbiano raggiunto i risultati desiderati (vedi anche requisito 7.1)
Requisito 1.2: Programmi per lo sviluppo di reti
PLAN | (P) 1.2.1
(P) 1.2.2
(P) 1.2.3
DO | (D) 1.2.4. Realizzazione di accordi, convenzioni, protocolli per la fornitura di servizi di medicina di laboratorio con strutture sanitarie e socio sanitarie territoriali ed extraterritoriali
(D) 1.2.5. Realizzazione di una procedura per indirizzare I campioni ad altri laboratori e ai consulenti che forniscono un secondo parere
(D) 1.2.6. Realizzazione di documenti di indirizzo che descrivono I collegamenti funzionali ed il funzionamento delle reti che vedono l’integrazione tra il laboratorio ed altre strutture sanitarie al fine di raggiungere gli obiettivi e promuovere modelli di continuità del servizio
(D) 1.2.7. Partecipazione a programmi di realizzazione di reti tra centri regionali, nazionali ed internazionali
CHECK | (C) 1.2.8. L’organizzazione effettua un’analisi dei dati sulla realizzazione e il raggiungimento degli obiettivi della struttura all’interno delle reti di laboratorio e valuta la corrispondenza tra quanto pianificato e attuato
ACT | (A) 1.2.9. Sulla base delle analisi effettuate e delle criticità riscontrate e sulla base delle informazioni, la Direzione effettua una valutazione delle priorità, individua le specifiche azioni per il miglioramento della qualità del sistema delle reti
(A) 1.2.10. Implementa le specifiche azioni di miglioramento individuate
(A) 1.2.11 Controlla, altresì, che le azioni intraprese abbiano raggiunto i risultati desiderati (vedi anche requisito 7.1)
Requisito 1.3: Definizione delle responsabilità
PLAN | (P) 1.3.1.
DO | (D) 1.3.2. La Direzione del Laboratorio individua un responsabile per la gestione della qualità che ha il compito di:  garantire che il sistema di gestione della qualità venga implementato e aggiornato  riportare alla Direzione del Laboratorio il funzionamento e l’efficacia del sistema di gestione della qualità (D) 1.3.3.La Direzione del Laboratorio comunica la struttura di governo a tutta l’organizzazione. (D) 1.3.4. Sono tenuti incontri periodici di Direzione, in cui sono definite le decisioni da assumere, le azioni correlate e le modalità di implementazione
(C) 1.3.5. Presenza di documenti approvati e diffusi che descrivono la struttura di governo dell’organizzazione, gli strumenti e documenti di delega delle responsabilità, I processi e le relative responsabilità clinico/assistenziali-organizzative, le modalità di valutazione delle performance dei vari responsabili e dirigenti, insieme ai relativi criteri di valutazione
CHECK | (C) 1.3.6. Presenza di una documentabile attività di rivalutazione dell'organizzazione, delle responsabilità e del sistema di delega da effettuare periodicamente ed ogni qualvolta si presenti un cambiamento significativo nell'organizzazione e nell'erogazione dei servizi della struttura
ACT | (A) 1.3.7. Sulla base delle analisi effettuate e delle criticità riscontrate e sulla base delle informazioni, la Direzione effettua una valutazione delle priorità, individua le specifiche azioni per il miglioramento della qualità dei processi, dell’organizzazione, delle responsabilità e del sistema di delega
(A) 1.3.8. Implementa le specifiche azioni di miglioramento individuate
(A) 1.3.9. Controlla, altresì, che le azioni intraprese abbiano raggiunto i risultati desiderati (vedi anche requisito 7.1)
Requisito 1.4: Le modalità e gli strumenti di gestione delle informazioni (sistemi informativi e dati)
PLAN | (P) 1.4.1
(P) 1.4.2
(P) 1.4.3.
DO | (D) 1.4.4. Presenza nelle strutture sanitarie di sistemi informativi integrati che consentano la tracciatura dei dati sanitari e forniscano il supporto alle attività di pianificazione e controllo che tengano conto anche del debito informativo verso il Ministero della Salute (NSIS). Tali sistemi devono garantire sicurezza nell’accesso e nella tenuta dei dati, ivi compresa la loro integrità, nel rispetto e in ottemperanza alla legislazione e alla normativa vigente in materia
(D) 1.4.5. Presenza di un sistema che garantisca la trasparenza e l’aggiornamento sistematico delle liste di attesa
(D) 1.4.6. Presenza di un sistema che garantisca informazioni tempestive e trasparenti sulle prenotazioni delle prestazioni sanitarie
(D) 1.4.7. Messa in atto di attività di valutazione della qualità delle informazioni e dei dati in termini di affidabilità, accuratezza e validità sia per quelli provenienti da fonti interne che per quelli provenienti da fonti esterne
CHECK | (C) 1.4.8. Vi è evidenza di una valutazione annuale e documentata: - dell’adeguatezza dei sistemi informativi nel soddisfare le necessità dell’organizzazione e nel supportare l’erogazione di prestazioni e servizi di qualità; - dell’applicazione delle procedure e delle linee guida per la gestione della sicurezza e riservatezza di informazioni e dati, ivi compresa la loro integrità, nel rispetto e in ottemperanza alla legislazione e alla normativa vigente in materia sia per gli aspetti amministrativi che sanitari. (C) 1.4.9. L’organizzazione monitora la qualità dei sistemi informativi, delle informazioni e dei dati in termini di affidabilità, accuratezza e validità.
ACT | (A) 1.4.10. Sulla base delle analisi effettuate, la Direzione effettua una valutazione delle priorità ed individua specifiche azioni per il miglioramento della qualità dei sistemi informativi, della sicurezza nell’accesso ai dati e tenuta dei dati, ivi compresa la loro integrità, affidabilità, riservatezza, sicurezza, accuratezza e validità e ne valuta la corretta applicazione nel rispetto e in ottemperanza alla legislazione e alla normativa vigente in materia.
(A) 1.4.11. Implementa le specifiche azioni di miglioramento individuate
(A) 1.4.12. Controlla, altresì, che le azioni intraprese abbiano raggiunto i risultati desiderati (vedi anche requisito 7.1)
Requisito 1.5: Modalità e strumenti di valutazione della qualità dei servizi
PLAN | (P) 1.5.1.
(P) 1.5.2
(P) 1.5.3.
DO | (D) 1.5.4. Attuazione di tutto quanto previsto in fase di pianificazione, con particolare riferimento a:
a. messa in atto del programma relativo alla valutazione degli esiti e della qualità delle prestazioni e dei servizi all’interno delle articolazioni organizzative;
b. assegnazione delle responsabilità relative alla valutazione delle prestazioni e dei servizi; c. impiego di strumenti di valutazione scientificamente riconosciuti quali audit clinico, misurazione di aderenza alle linee guida, partecipazione a verifiche specifiche quali controlli di qualità e verifiche esterne di qualità, mortality & morbidity review; d. partecipazione del personale allo svolgimento delle attività di valutazione.
(D) 1.5.5. La Direzione sistematicamente aggrega ed analizza i dati del laboratorio con una frequenza appropriata al processo da
monitorare. Le attività di valutazione della qualità delle prestazioni e dei servizi sono documentate (es.: la presenza di report
quantitativi o qualitativi sulla qualità dei servizi) con periodicità almeno annuale e vi è evidenza della partecipazione del personale
a tali attività.
(D) 1.5.6. Gli utenti e le organizzazione di cittadini sono incoraggiati a fornire giudizi sulle prestazioni ricevute e vi è evidenza della
loro partecipazione alla valutazione della qualità dei servizi;
(D) 1.5.7. Viene effettuata una valutazione periodica degli accordi con i laboratori di riferimento attraverso l’analisi della
performance delle VEQ e il rispetto del TAT (turn around time) concordato
CHECK | (C) 1.5.8. Esistenza di documentazione delle attività di valutazione di quanto pianificato e messo in atto (C) 1.5.9. Vi è evidenza del controllo e dell’adeguamento periodico del sistema di valutazione della qualità del servizio in maniera tale da garantire la validità e l’affidabilità di tutte le misure nel tempo e delle strategie di comunicazione dei dati.
(C) 1.5.10. Esistenza di procedure per la comunicazione dei risultati delle valutazioni ai livelli adeguati ed il confronto con le parti interessate (es: diffusione di report sulla qualità dei servizi erogati, sia all’interno della struttura sia all’esterno e in particolare all’utenza)
ACT | (A) 1.5.11. Sulla base delle analisi effettuate, la Direzione effettua una valutazione delle priorità ed individua e implementa specifiche azioni per il miglioramento delle performance
(A) 1.5.12. Utilizza i dati derivanti dalla valutazione delle prestazioni e dei servizi per il miglioramento delle performance
(A) 1.5.13. Vi è evidenza dell’efficacia delle azioni correttive eventualmente messe in atto.
Requisito 1.6: Modalità di prevenzione e di gestione dei disservizi
PLAN | (P) 1.6.1.
(P) 1.6.2.
(P) 1.6.3.
DO | (D) 1.6.4. Evidenza della messa in atto di tutto quanto previsto in fase di pianificazione, con particolare riferimento: alla messa in atto di un processo di comunicazione esterna alimentato anche dalle informazioni provenineti dai cittadini attraverso la gestione delle segnalazioni e dei reclami; alla implementazione delle attività di analisi dei principali processi per l'individuazione delle fasi nelle quali è possibile che si verifichino disservizi (ad es. errori, ritardi, incomprensioni tra operatore e utente).
CHECK | (C) 1.6.5. Vi è l’evidenza di un’attività di monitoraggio: per verificare la frequenza delle diverse tipologie di disservizi all’interno dell’organizzazione; per valutare l’efficacia della strategia di comunicazione esterna.
ACT | Sulla base delle analisi effettuate, la Direzione provvede:
(A) 1.6.6. La Direzione effettua una valutazione delle priorità ed individua ed implementa specifiche azioni, con l'utilizzo dei dati derivanti dall’analisi dei disservizi, per il miglioramento della qualità dei processi sulla base delle criticità riscontrate
(A) 1.6.7. Vi è l’evidenza di un processo documentato per l’individuazione, lo sviluppo e il monitoraggio di azioni correttive, preventive e di miglioramento finalizzate all’eliminazione o alla riduzione della ricorrenza del disservizio.
(A) 1.6.8. E’ presente l’evidenza di modifiche apportate all’organizzazione derivate dalla valutazione dei disservizi e della valutazione della loro efficacia

## CRITERIO 2
Criterio 2 PRESTAZIONI E SERVIZI
Requisito 2.1: Tipologia di prestazioni e di servizi erogati
Fase Ciclo PDCA | EVIDENZE | AUTOVALUTAZIONE |  |  | VALUTAZIONE (spazio riservato al GDV)
|  | Conformità |  | Riferimenti ai documenti tipici attestanti le evidenze | Conformità
|  | SI | NO |  | SI | NO | NA | Note
PLAN | (P) 2.1.1.
(P) 2.1.2.
(P) 2.1.3.
DO | (D) 2.1.5. Garantire la presenza nelle strutture di una Carta dei servizi e di materiale informativo multiligua, disponibile all’utenza, che assicuri la piena informazione circa: a. le tipologie di prestazioni di servizio, b. i volumi di prestazioni, c. le modalità erogative, d. gli impegni assunti nei confronti degli utenti e dei cittadini. (D) 2.1.6. Vi è evidenza della distribuzione e diffusione della documentazione informativa per gli operatori relativa alle modalità di richiesta degli esami, di preparazione dell’utente, di raccolta e trattamento dei campioni primari.
CHECK | (C) 2.1.7. Vi è evidenza della periodica rivalutazione da parte della Direzione della struttura e della qualità delle informazioni contenute nella Carta dei servizi, della qualità del materiale informativo a disposizione dell’utenza e degli operatori e delle modalità di diffusione e distribuzione con l’apporto delle associazioni di tutela dei cittadini e del volontariato
ACT | (A) 2.1.8. Sulla base delle analisi effettuate, la Direzione effettua una valutazione delle priorità ed individua specifiche azioni per il miglioramento della qualità delle informazioni contenute nella Carta dei Servizi e nel materiale informativo a disposizione degli utenti e degli operatori.
(A) 2.1.9. Implementa le specifiche azioni di miglioramento individuate
(A) 2.1.10. Controlla, altresì, che le azioni intraprese abbiano raggiunto gli effetti desiderati.
Requisito 2.2.1 Modalità e strumenti di gestione e valutazione dell’attività pre-analitica
PLAN | (P) 2.2.1.1.
(P) 2.2.1.2.
DO | (D) 2.2.1.3. Vi è evidenza della valutazione dell'idoneità dei campioni e delle richieste, della registrazione e della comunicazione dei campioni rifiutati.
CHECK | (C) 2.2.1.4. Vi è evidenza della revisione della documentazione relativa alla fase preanalitica e delle relative modalità di diffusione/distribuzione. (C) 2.2.1.5. Viene effettuata edocumentata la valutazione periodica della performance del servizio e vi è evidenza della revisione periodica dei processi, delle attività e delle relative responsabilità da parte della Direzione:  valutazione e analisi delle richieste non conformi.  valutazione e analisi delle non conformità legate alla raccolta dei campioni;  valutazione e analisi delle non conformità legate alla accettazione dei campioni;  valutazione dell’appropriatezza delle richieste. (C) 2.2.1.6. Vi è evidenza della verifica da parte dell’organizzazione dell’applicazione delle procedure relative alla fase pre- analitica
ACT | (A) 2.2.1.7. Sullabase delle analisi effettuate e delle criticità riscontrate, la Direzione effettua una valutazione delle priorità, individua le specifiche azioni per il miglioramento della qualità della fase pre-analitica. (A) 2.2.1.8. Implementa le specifiche azioni di miglioramento individuate (A) 2.2.1.9. Controlla, altresì, che le azioni intraprese abbiano raggiunto i risultati desiderati.
Requisito 2.2.2 Modalità e strumenti di gestione e valutazione dell’attività analitica
PLAN | (P) 2.2.2.1.
(P) 2.2.2.2.
(P) 2.2.2.3.
DO | (D) 2.2.2.4. E’ presente evidenza dell’esecuzione del controllo di qualità interno e del confronto dei risultati degli esami eseguiti con differenti apparecchiature o metodiche. (D) 2.2.2.5. Viene effettuata sulla base delle specifiche della ditta costruttrice la calibrazione e i controlli funzionali richiesti per gli strumenti e apparecchiature analitiche. (D) 2.2.2.6. E’ disponibile evidenza della documentazione dei risultati delle verifiche esterne di qualità.
CHECK | (C) 2.2.2.7. Vi è evidenza della periodica revisione della documentazione relativa alla fase analitica. (C) 2.2.2.8. Viene effettuata e documentata la valutazione periodica delle performance del servizio e vi è evidenza della revisione periodica dei processi, delle attività e delle relative responsabilità da parte della Direzione;
(C) 2.2.2.9. Revisione periodica e discussione collegiale dei risultati del controllo di qualità interno; (C) 2.2.2.10. Revisione periodica e discussione collegiale dei risultati del controllo esterno di qualità; (C) 2.2.2.11. Vi è evidenza della valutazione periodica degli accordi con I laboratori di riferimento attraverso l’analisi della performance delle VEQ e il rispetto del TAT (turn around time) concordato. (C) 2.2.2.12. Viene effettuata una validazione iniziale dei nuovi strumenti analitici e delle nuove metodiche al fine di verificare che I risultati siano accurati ed affidabili e quantificare il rapporto costo-efficacia degli stessi
ACT | (A) 2.2.2.13 Sulla base delle analisi effettuate e delle criticità riscontrate, la Direzione effettua una valutazione delle priorità, individua le specifiche azioni per il miglioramento della qualità della fase analitica. (A) 2.2.2.14. Implementa le specifiche azioni di miglioramento individuate (A) 2.2.2.15. Controlla, altresì, che le azioni intraprese abbiano raggiunto i risultati desiderati.
Requisito 2.2.3 Modalità e strumenti di gestione e valutazione dell’attività post-analitica
PLAN | (P) 2.2.3.1.
(P) 2.2.3.2.
(P) 2.2.3.3.
(P) 2.2.3.4.
(P) 2.2.3.5.
DO | (D) 2.2.3.6. Sono disponibili evidenze della implementazione delle procedure per la validazione dei risultati strumentali. (D) 2.2.3.7. Vi è evidenza dell’implementazione delle procedure e dell’utilizzo della documentazione relativa alla fase post-analitica.
CHECK | (C) 2.2.3.8.. E’ disponibile una documentazione relativa al monitoraggio del Turnaround time degli esami più significativi (applicabile ai laboratori ospedalieri). Nota: il TAT è l’intervallo di tempo che intercorre fra l’arrivo in laboratorio di una richiesta e il tempo di consegna del referto. Quando applicabile, possono essere previsti, se misurabili in modo preciso, altri intervalli. (C) 2.2.3.9. Vi è evidenza dell’utilizzo dei dati sui ritardi del TAT per gli esami più significativi. (C) 2.2.3.10. E’ disponibile una documentazione relativa all’attività di revisione degli intervalli di riferimento adottati. (C) 2.2.3.11. E’ disponibile una procedura che definisca la periodicità e le modalità di revisione della documentazione relativa alla fase post-analitica.
ACT | (A) 2.2.3.12. Sulla base delle analisi effettuate e delle criticità riscontrate, la Direzione effettua una valutazione delle priorità, individua le specifiche azioni per il miglioramento della qualità della fase post-analitica. (A) 2.2.3.13. Implementa le specifiche azioni di miglioramento individuate (A) 2.2.3.14. Controlla, altresì, che le azioni intraprese abbiano raggiunto i risultati desiderati.
Requisito 2.2.4 Modalità e strumenti di gestione e valutazione della tracciabilità e trasporto dei campioni
PLAN | (P) 2.2.4.1.
(P) 2.2.4.2.
(P) 2.2.4.3.
(P) 2.2.4.4.
DO | (D) 2.2.4.5. Vi è evidenza dell’implementazione della procedura di identificazione e rintracciabilità dei campioni. (D) 2.2.4.6. Vi è evidenza della distribuzione e diffusione delle procedure e documentazione informativa per il trasporto dei campioni a garanzia della conservazione delle caratteristiche degli stessi e della sicurezza del personale addetto. (D) 2.2.4.7. Sono disponibili evidenze a supporto dellarintracciabilità dei campioni.
CHECK | (C) 2.2.4.8. Viene effettuata e documentata la valutazione periodica delle attività legate alla tracciabilità, trasporto e la rintracciabilità dei campioni.
ACT | (A) 2.2.4.9. Sulla base delle analisi effettuate e delle criticità riscontrate, la Direzione effettua una valutazione delle priorità, individua le specifiche azioni per il miglioramento della qualità della rintracciabilità e trasporto dei campioni. (A) 2.2.4.10. Implementa le specifiche azioni di miglioramento individuate (A) 2.2.4.11. Controlla, altresì, che le azioni intraprese abbiano raggiunto i risultati desiderati.
Requisito 2.3 La modalità di gestione della documentazione
PLAN | (P) 2.3.1.
(P) 2.3.2.
DO | (D) 2.3.3. E’ disponibile un elenco della documentazione in uso. (D) 2.3.4. Vi è evidenza che sul luogo di lavoro sono presenti le versioni più aggiornate dei documenti.
CHECK | (C) 2.3.5.Vi è evidenza dei risultati del monitoraggio e della valutazione da parte dell’organizzazione: della qualità del referto; del soddisfacimento delle regole che caratterizzano la gestione della documentazione; del rispetto dei tempi definiti per il ritiro dei referti.
ACT | A) 2.3.6. Sulla base delle analisi effettuate, La Direzione effettua una valutazione delle priorità individuale specifiche azioni per il miglioramento: la gestione della documentazione; dellapolitica relativa alla privacy e alla riservatezza delle informazioni; dei tempi di ritiro dei referti. (A) 2.3.7. Implementa le specifiche azioni di miglioramento individuate A) 2.3.8. Inoltre vi è evidenza del controllo che le azioni intraprese abbiano raggiunto gli effetti desiderati (vedi requisito 7.1)

## CRITERIO 3
3° Criterio ASPETTI STRUTTURALI
Requisito 3.1: L’idoneità all’uso dei prodotti per la diagnostica, delle apparecchiature e delle strutture
Fase Ciclo PDCA | EVIDENZE | AUTOVALUTAZIONE |  |  | VALUTAZIONE (spazio riservato al GDV)
|  | Conformità |  | Riferimenti ai documenti tipici attestanti le evidenze | Conformità
|  | SI | NO |  | SI | NO | NA | Note
PLAN | (P) 3.1.1.
(P) 3.1.2.
(P) 3.1.3.
(P) 3.1.4.
DO | (D) 3.1.7. Evidenza della messa in atto di tutto quanto previsto in fase di pianificazione, con particolare riferimento a: a. potenziamento o sostituzione di impianti, edifici o componenti necessari a garantire l’idoneità all’uso, la sicurezza e l’efficacia della struttura nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e degli altri requisiti che si applicano all’organizzazione; b. messa in atto di un programma di gestione del rischio ambientale e di gestione delle infrastrutture (D) 3.1.8. Vi è evidenza della verifica dell'idoneità, registrazione e stoccaggio del materiale per diagnostica in vitro, delle scorte di magazzino e del controllo delle condizioni di conservazione, secondo le specifiche del produttore. (D) 3.1.9. Vi è evidenza della rintracciabilità dei prodotti utilizzati in relazione all’esame effettuato. (D) 3.1.10. Vi è evidenza della corretta gestione dei materiali e rifiuti pericolosi. L’eventuale utilizzo di materiali radioattivi deve essere opportunamente gestito e monitorato.
(D) 3.1.11. Formazione e coinvolgimento del personale per la sicurezza della struttura e dell’ambiente di lavoro
CHECK | (C) 3.1.12. Messa in atto di un programma di monitoraggio dell’idoneità della struttura che fornisca i dati relativi ad incidenti, infortuni e altri eventi a supporto della pianificazione della riduzione dei rischi
(C) 3.1.13. Vi è evidenza del monitoraggio della implementazione e dell’efficacia del programma di gestione del rischio ambientale e di gestione delle infrastrutture. (C) 3.1.14. Vi è evidenza del monitoraggio del livello di sicurezza della struttura ed è presente la documentazione relativa alla idoneità della struttura e alla valutazione dei dati raccolti in relazione a incidenti, infortuni e altri eventi a supporto della pianificazione della riduzione dei rischi della struttura (ad es. report, audit ed incontri periodici relativi alla identificazione dei rischi e alla gestione della sicurezza della struttura). (C) 3.1.15. Vi è evidenza del monitoraggio dell’efficacia delle attività di formazione e coinvolgimento del personale per la sicurezza della struttura e dell’ambiente di lavoro, anche attraverso dimostrazioni, simulazioni e altri metodi idonei opportunamente documentate. (C) 3.1.67. Viene effettuata e documentata la valutazione periodica dei processi di approvvigionamento e delle relative responsabilità anche attraverso una valutazione e analisi delle non conformità legate all’approvvigionamento di materiali e reagenti.
ACT | (A) 3.1.17. Sulla base delle analisi effettuate, La Direzione effettua una valutazione delle priorità individua ed implementa le specifiche azioni per il miglioramento: - della gestione dei materiali e reagenti; - del programma di gestione del rischio ambientale; - del piano per il potenziamento o sostituzione di impianti o componenti necessari a garantire l’idoneità all’uso, la sicurezza e l’efficacia della struttura; - delle attività di formazione e coinvolgimento del personale per la sicurezza della struttura e dell’ambiente di lavoro.
(A) 3.1.18. Utilizza i dati del monitoraggio per migliorare il programma di gestione del rischio ambientale
(A) 3.1.19. Controlla, altresì, che le azioni intraprese abbiano raggiunto i risultati desiderati (vedi anche requisito 7.1)
Requisito 3.2: Gestione e manutenzione delle attrezzature
PLAN | (P) 3.2.1. a.
b.
c.
d.
(P) 3.2.2.
DO | (D) 3.2.3. Evidenza della messa in atto di tutto quanto previsto in fase di pianificazione, con particolare riferimento alla messa in atto del piano per la gestione e la manutenzione (straordinaria e preventiva) delle attrezzature e la comunicazione dello stesso piano ai diversi livelli operativi
(D)3.2.4. Presenza di documentazione delle ispezioni, collaudi e interventi di manutenzione
(D) 3.2.5. Verifica periodica delle conoscenze da parte del personale utilizzatore delle modalità di utilizzo dei dispositivi medici/apparecchi elettromedicali
(D) 3.2.6. Vi è evidenza della valutazione delle scadenze di manutenzione e dell’eventuale adeguamento alle norme tecniche. (D) 3.2.7. Vi è evidenza dei processi di validazione e manutenzione dei sistemi informativi. (D) 3.2.8. E’ presente un inventario aggiornato delle attrezzature in dotazione contenente il tipo di strumento e il codice di identificazione. (D) 3.2.9. Vi è evidenza della registrazione degli interventi legati al piano di manutenzione preventive e straordinaria.
(D) 3.2.10.Vi è evidenza che la documentazione tecnica relativa alle singole attrezzature, obbligatoriamente fornita al momento dell’acquisto, risulta a corredo delle stesse e resa disponibile alla funzione preposta per la manutenzione. (D) 3.2.11. In relazione alle singole attrezzature vi è evidenza della presenza della documentazione delle ispezioni, collaudi e interventi di manutenzione. (D) 3.2.12. Vi è evidenza dell’implementazione del programma di formazione sull’utilizzo delle attrezzature che prevede periodi di addestramento del personale coinvolto nell’utilizzo, manutenzione e dismissione delle apparecchiature.
CHECK | (C) 3.2.13. Vi è evidenza del monitoraggio periodico da parte della Direzione della corretta gestione delle attrezzature. Il piano di manutenzione preventiva è valutato, rivisto e aggiornato con una periodicità annuale ed è valutata l’efficacia dei piani di comunicazione dello stesso ai diversi livelli operativi. Viene effettuata una valutazione e analisi delle non conformità legate alla implementazione del piano di manutenzione. (C) 3.2.14. l’organizzazione verifica periodicamente leconoscenze del personale utilizzatore delle modalità di utilizzo dei dispositivi medici/apparecchi elettromedicali per mezzo didimostrazioni, simulazioni e altri metodi idonei. Tale verifica è documentata.
ACT | (A) 3.2.15. Sulla base delle analisi effettuate e delle criticità riscontrate, la Direzione effettua una valutazione delle priorità, individua le specifiche azioni per I miglioramento della qualità e dell’efficacia: - del programma di gestione e manutenzione delle attrezzature; - dei programmi di formazione e addestramento per l’utilizzo, la manutenzione e la dismissione di dispositivi medici/apparecchi elettromedicali.
(A) 3.2.16. Implementa le specifiche azioni di miglioramento individuate
(A) 3.2.17. Controlla, altresì, che le azioni intraprese abbiano raggiunto i risultati desiderati.

## CRITERIO 4
4° Criterio COMPETENZE DEL PERSONALE
Requisito 4.1: La programmazione e la verifica della formazione necessaria e specifica
Fase Ciclo PDCA | EVIDENZE | AUTOVALUTAZIONE |  |  | VALUTAZIONE (spazio riservato al GDV)
|  | Conformità |  | Riferimenti ai documenti tipici attestanti le evidenze | Conformità
|  | SI | NO |  | SI | NO | NA | Note
PLAN | (P) 4.1.1.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
(P) 4.1.2.
(P) 4.1.3.
DO | (D) 4.1.4. Evidenza della messa in atto di tutto quanto stabilito in fase di pianificazione, con particolare riferimento alla condivisione delle conoscenze acquisite all’esterno della struttura
CHECK | (C) 4.1.5. Valutazione dell’efficacia dei programmi di formazione continua, aggiornamento e addestramento e della soddisfazione da parte del personale (C) 4.1.6. Vi è evidenza della condivisione delle conoscenze acquisite all’esterno della struttura. (C) 4.1.7. Vi è evidenza della verifica da parte della direzione delle credenziali (abilitazione, formazione, pratica, competenze ed esperienze) e della verifica che il personale di laboratorio ha adeguate competenze e formazione in relazione alle responsabilità assegnate. (C) 4.1.8. Vi è evidenza dell’implementazione del programma per il mantenimento delle competenze. Tutto il personale ha un proprio dossier formativo con l’evidenza dei corsi svolti. (C) 4.1.9. Vi è evidenza che il personale partecipi alla programmazione delle attività di formazione, aggiornamento e addestramento.
ACT | (A) 4.1.10. Sulla base delle analisi effettuate e delle criticità riscontrate, la Direzione effettua una valutazione delle priorità, individua e implementa specifiche azioni per iI miglioramento della programmazione e della verifica della formazione necessaria specifica qualità e dell’efficacia.
(A) 4.1.11. Implementa le azioni di miglioramento individuate
(A) 4.1.12. Controlla, altresì, che le azioni intraprese abbiano raggiunto i risultati desiderati (vedi anche requisito 7.1)
Requisito 4.2: Inserimento e addestramento di nuovo personale
|  | SI | NO | Note | SI | NO | NA | Note
PLAN | (P) 4.2.1.
(P) 4.2.2.
a.
b.
DO | (D) 4.2.3. Evidenza della messa in atto di tutto quanto stabilito in fase di pianificazione, con particolare riferimento a: a. messa in atto di un piano di accoglienza e affiancamento/addestramento per il nuovo personale – neo assunto/trasferito - compreso il personale volontario b. messa in atto di un processo per la valutazione dell’idoneità al ruolo dei neo assunti e della valutazione delle capacità, delle conoscenze necessarie e dei comportamenti richiesti nel momento in cui il neoassunto comincia ad adempiere alle sue responsabilità lavorative; c. messa in atto un piano di formazione strutturata sul rischio in ambito sanitario ed occupazionale verso i neo assunti, entro il 1° anno
CHECK | (C) 4.2.4. L’organizzazione monitora e verifica l’attuazione e l'efficacia delle azioni previste in fase di pianificazione, con particolare riferimento alla valutazione dell’efficacia dei programmi di orientamento/inserimento del personale - dei nuovi addetti/trasferito
ACT | (A) 4.2.5. Sulla base delle analisi effettuat e delle criticità riscontrate, la Direzione effettua una valutazione delle priorità, individua e implementa specifiche azioni per iI miglioramento della qualità dei piani per l’inserimento dei nuovi addetti.
(A) 4.2.6. Implementa le azioni di miglioramento individuate
(A) 4.2.7. Controlla, altresì, che le azioni intraprese abbiano raggiunto i risultati desiderati (vedi anche requisito 7.1)

## CRITERIO 5
5° Criterio COMUNICAZIONE
Requisito 5.1: Le modalità di comunicazione interna alla struttura, che favoriscano la partecipazione degli operatori
Fase Ciclo PDCA | EVIDENZE | AUTOVALUTAZIONE |  |  | VALUTAZIONE (spazio riservato al GDV)
|  | Conformità |  | Riferimenti ai documenti tipici attestanti le evidenze | Conformità
|  | SI | NO |  | SI | NO | NA | Note
PLAN | (P) 5.1.1.
(P) 5.1.2.
(P) 5.1.3.
DO | (D) 5.1.4. Evidenza della messa in atto di tutto quanto stabilito in fase di pianificazione, con particolare riferimento a: a. implementazione di processi finalizzati alla circolazione delle informazioni e presenza di documentazione attestante la comunicazione della missione, politiche, piani, obiettivi, budget, programmi di attività/risorse, diffusi a tutto il personale; b. messa in atto di modalità di condivisione sistematica delle informazioni all’interno dell’organizzazione utilizzando modalità multiple di comunicazione
(D) 5.1.6. Vi è evidenza della reportistica in merito agli obiettivi, dati e informazioni relative alla performance e ai programmi di miglioramento della qualità e sicurezza e della relativa diffusione e valutazione dell’efficacia del sistema di comunicazione interna alla struttura (D) 5.1.7. Vi è evidenza di momenti sistematici di coordinamento e di integrazione interni all’organizzazione
CHECK | (C) 5.1.8. Valutazione dell’efficacia del sistema di comunicazione interna alla struttura almeno una volta ogni due mesi
ACT | (A) 5.1.9. Sulla base delle analisi effettuate delle criticità riscontrate e delle informazioni derivanti dall’analisi della reportistica, la Direzione effettua una valutazione delle priorità, individua e implementa specifiche azioni per iI miglioramento della qualità del sistema di comunicazione interna alla struttura che favoriscano la partecipazione degli operatori.
(A) 5.1.10. Implementa le azioni di miglioramento individuate
(A) 5.1.11. Controlla, altresì, che le azioni intraprese abbiano raggiunto i risultati desiderati (vedi anche requisito 7.1)
Requisito 5.2: Le modalità di valutazione della relazione tra il personale e l’organizzazione (contesto organizzativo) attraverso l’analisi del clima organizzativo/soddisfazione degli operatori
PLAN | (P) 5.2.1.
(P) 5.2.2.
(P) 5.2.3.
DO | (D) 5.2.4. Vi è evidenza dell’effettuazione di indagini periodiche di valutazione del clima aziendale e sulla soddisfazione del personale, nell’ultimo triennio e i risultati sono presentati alla Direzione e diffusi al personale
(D) 5.2.5. Implementazione di processi e flussi che consentono la segnalazione/ascolto di suggerimenti da parte del personale
(D) 5.2.6. Vengono implementati e facilitazione momenti strutturati di analisi e confronto sulle criticità
CHECK | (C) 5.2.7 Vi è evidenza della diffusione e condivisione dei risultati dell’indagine sulla valutazione del clima aziendale e della soddisfazione del personale e della discussione ed analisi dei risultati in apposite riunioni anche con la Direzione.
ACT | (A) 5.2.8. Sulla base delle analisi effettuate e delle criticità riscontrate, la Direzione effettua una valutazione delle priorità, individua e implementa specifiche azioni per il miglioramento del clima organizzativo e della soddisfazione degli operatori.
(A) 5.2.9. Implementa le azioni di miglioramento individuate
(A) 5.2.10. Controlla, altresì, che le azioni intraprese abbiano raggiunto I risultati desiderati (vedi anche requisito 7.1)
Requisito 5.3: Le modalità e contenuti delle informazioni da fornire agli utenti
PLAN | (P) 5.3.1.
(P) 5.3.2. a. b.
c.
d.
DO | (D) 5.3.3. Disponibilità di una Carta dei Servizi aggiornata (multilingua) e redatta con l’apporto di categorie professionali e delle associazioni di tutela e di volontariato rappresentative della collettività e dell'utenza
(D) 5.3.4. Predisposizione di strumenti informativi sintetici da mettere a disposizione dei cittadini
(D) 5.3.5. Evidenza della messa in atto di tutto quanto stabilito in fase di pianificazione, con particolare riferimento a: a attuazione di modalità strutturate per la appropriata comunicazione con gli utenti b. informazione al paziente e ai suoi familiari sulle precauzioni da adottare per la prevenzione delle infezioni correlate all’assistenza e sulla qualità dei suoi servizi
CHECK | (C) 5.3.6. L’organizzazione monitora e verifica l’attuazione e l'efficacia delle azioni previste in fase di pianificazione. Vi è evidenza che la documentazione per l'informazione dell'utenza è revisionata dall’organizzazione ad opportuni intervalli e comunque quando sono intervenute variazioni significative; (C) 5.3.7. Viene effettuato il monitoraggio e la valutazione: - della soddisfazione degli utenti in relazione alle informazioni fornite dall’organizzazione; - dell’accessibilità ai servizi e dei processi di comunicazione delle informazioni agli utenti anche per mezzo dell’analisi dei reclami/disservizi a queste correlate.
ACT | (A) 5.3.8. Sulla base delle analisi effettuate e delle criticità riscontrate e sulla base delle informazioni derivanti dall’analisi della reportistica, la Direzione effettua una valutazione delle priorità, individua e implementa specifiche azioni per il miglioramento delle informazioni da fornire agli utenti.
(A) 5.3.9. Implementa le azioni di miglioramento individuate
(A) 5.3.10. Controlla, altresì, che le azioni intraprese abbiano raggiunto i risultati desiderati (vedi anche requisito 7.1)
Requisito 5.4: Le modalità di partecipazione e coinvolgimento degli utenti
PLAN | (P) 5.4.1.
(P) 5.4.2.
(P) 5.4.3.
DO | (D) 5.4.4. Messa in atto di tutto quanto stabilito in fase di pianificazione, con particolare riferimento a: a. messa in atto di una procedura per l’informazione all’utente (anche minore) sui diritti e le responsabilità, per l’ascolto, l’educazione e il coinvolgimento dello stesso b. messa in atto di modalità e strumenti per l’ascolto attivo dell’utente e l’acquisizione dell’eventuale consenso informato addestramento del personale sulle politiche e procedure per il coinvolgimento
(D) 5.4.5. Vi è evidenza della presenza all’interno dell’organizzazione di un elenco delle prestazioni per le quali è prevista l'acquisizione di un formale consenso informato.
CHECK | (C) 5.4.6. Valutazione dell’efficacia dei processi di coinvolgimento e partecipazione degli utenti
ACT | (A) 5.4.7. Sulla base delle analisi effettuate e delle criticità riscontrate e sulla base delle informazioni derivanti dall’analisi della reportistica, la Direzione effettua una valutazione delle priorità, individua e implementa specifiche azioni per il miglioramento delle modalità di partecipazione e coinvolgimento degli utenti.
(A) 5.4.8. Implementa le azioni di miglioramento individuate
(A) 5.4.9. Controlla, altresì, che le azioni intraprese abbiano raggiunto i risultati desiderati (vedi anche requisito 7.1)
Requisito 5.5: Modalità di ascolto degli utenti
PLAN | (P) 5.5.1.
(P) 5.5.2.
(P) 5.5.3.
(P) 5.5.4.
DO | (D) 5.5.5. Implementazione di tutto quanto stabilito in fase di pianificazione, con particolare riferimento a: a. messa in atto di politiche e procedure per la presentazione e gestione dei reclami, osservazioni e suggerimenti b. messa in atto di modalità e strumenti per l’ascolto attivo dei pazienti c. messa in atto di procedure per la valutazione della soddisfazione e dell’esperienza degli utenti (indagini di customer satisfaction) su almeno il 10% degli utenti d. formazione del personale di contatto con il pubblico che includa comunicazione, negoziazione, tecniche strutturata di gestione dei conflitti
(D) 5.5.6. Vi è evidenza della diffusione dei risultati delle indagini di customer satisfaction (e delle eventuali misure di miglioramento adottate o da adottare) sul sito web aziendale se presente. (D) 5.5.7. Vi è evidenza della pubblicazione e diffusione di un report annuale relativo alla gestione dei reclami.
CHECK | (C) 5.5.8. L’organizzazione monitora e verifica l’attuazione delle procedure stabilite in fase di pianificazione, (con particolare riguardo ai tempi di risposta ai reclami in confronto con lo standard definito all’interno della Carta dei Servizi e all'efficacia delle modalità di ascolto degli utenti)
(C) 5.5.9. L’organizzazione condivide i dati derivanti dalle analisi dei reclami e della soddisfazione e dell’esperienza dei pazienti, in particolare si impegna nella: a. diffusione dei risultati delle indagini di custumer satisfaction e delle misure di miglioramento adottate sul sito web aziendale; b. pubblicazione e diffusione di un report annuale relativo alla gestione dei reclami; c. discussione, con le organizzazioni per i diritti dei pazienti, dei dati derivanti dall’analisi dei reclami e dalle valutazioni della soddisfazione e dell’esperienza degli utenti; d. valutazione dell’efficacia da parte della Direzione delle modalità di ascolto degli utenti
ACT | (A) 5.5.10. La Direzione utilizza i dati derivanti dall’analisi dei reclami e dei risultati delle valutazioni della soddisfazione e dell’esperienza degli utenti per il miglioramento della qualità dei processi, ed individua, sulla base delle criticità riscontrate, specifiche aree target di miglioramento
(A) 5.5.11. Implementa le azioni di miglioramento individuate
(A) 5.5.12. Controlla, altresì, che le azioni intraprese abbiano raggiunto i risultati desiderati (vedi anche requisito 7.1)

## CRITERIO 6
Criterio 6 APPROPRIATEZZA CLINICA E SICUREZZA
Requisito 6.1: Approccio alla pratica secondo evidenze scientifiche
Fase Ciclo PDCA | EVIDENZE | AUTOVALUTAZIONE |  |  | VALUTAZIONE (spazio riservato al GDV)
|  | Conformità |  | Riferimenti ai documenti tipici attestanti le evidenze | Conformità
|  | SI | NO |  | SI | NO | NA | Note
PLAN | (P) 6.1.1
DO | (D) 6.1.2. Messa in atto di tutto quanto stabilito in fase di pianificazione, con particolare riferimento alla messa in atto di protocolli, linee guida e/o percorsi di cura/assistenza formulati secondo i principi della Evidence Based Medicine
(D) 6.1.3. Accessibilità al personale della raccolta dei regolamenti interni e delle linee guida
(D) 6.1.4. Coinvolgimento del personale nell’implementazione e nell’applicazione dei protocolli, linee guida e/o percorsi di cura/assistenza, attraverso la diffusione delle conoscenze necessarie alla loro attuazione e la formazione specifica sui protocolli di assistenza ad esse correlati
CHECK | (C) 6.1.5. Vi è evidenza del monitoraggio e della valutazione: dell’applicazione dei protocolli, procedure e istruzioni operative; dell’applicazione delle buone pratiche regionali e delle raccomandazioni ministeriali di pertinenza. (C) 6.1.6. Vi è evidenza della rivalutazione e dell’aggiornamento periodico dei protocolli, procedure e istruzioni operative sulla base delle evidenze disponibili.
(C) 6.1.7. Aggiornamento periodico dei regolamenti interni e delle linee guida sulla base delle evidenze disponibili
(C) 6.1.8. Valutazione dell’appropriatezza delle richieste e dell’efficacia delle metodiche e delle prestazioni erogate
ACT | (A) 6.1.9. Sulla base delle analisi effettuate e delle criticità riscontrate, la Direzione effettua una valutazione delle priorità, individua e implementa specifiche azioni per il miglioramento delle attività in base alle evidenze scientifiche disponibili e dell’appropriatezza delle prestazioni.
(A) 6.1.10. Attiva di programmi di miglioramento se necessario
(A) 6.1.11. Controlla, altresì, che le azioni intraprese abbiano raggiunto i risultati desiderati (vedi anche requisito 7.1)
Requisito 6.2: L’organizzazione assicura la promozione della sicurezza e la gestione dei rischi
PLAN | (P) 6.2.1.
(P) 6.2.2
(P) 6.2.3
(P) 6.2.4
DO | (D) 6.2.5. L’organizzazione ha individuato le aree e I processi a rischio (D) 6.2.6. Vi è evidenza della messa in atto:  del piano annuale per la gestione del rischio, orientato alla sicurezza di operatori, utenti e ambiente;  del piano di formazione e aggiornamento aziendale sulla gestione del rischio e sulle modalità di gestione degli eventi avversi. (D) 6.2.7. E’ prevista la disponibilità di farmaci o presidi sanitari da utilizzare nel caso di incidenti nel corso del prelievo
CHECK | (C) 6.2.8. Vi è evidenza del monitoraggio e della valutazione dell’efficacia, almeno annuale, del piano aziendale per la gestione del rischio, delle attività realizzate, degli strumenti di prevenzione del rischio utilizzati, degli obiettivi per la sicurezza e dei risultati raggiunti
(C) 6.2.9. Vi è evidenza del monitoraggio e della rivalutazione (ogni 2 anni) delle aree di rischio dell’organizzazione.
ACT | (A) 6.2.10. Sulla base delle analisi effettuate e delle criticità riscontrate, la Direzione effettua una valutazione delle priorità, individua e implementa specifiche azioni per il miglioramento della sicurezza e della gestione dei rischi
(A) 6.2.11. Implementa le azioni di miglioramento individuate
(A) 6.2.12. Controlla, altresì, che le azioni intraprese abbiano raggiunto i risultati desiderati (vedi anche requisito 7.1)
Requisito 6.3: Programma per la gestione del rischio e modalità di gestione degli eventi avversi
PLAN | (P) 6.3.1.
(P) 6.3.2.
(P) 6.3.3.
DO | (D) 6.3.4. Partecipazione al flusso di segnalazione previsto dalla normativa nazionale
(D) 6.3.5. Il personale implementa le azioni previste e codificate dalle procedure per la comunicazione agli utenti e/o familiari degli eventi avversi
(D) 6.3.6. Identificazione dei fattori causali e/o contribuenti attraverso le metodologie di analisi disponibili in letteratura (Root cause analysis, Audit clinico, Significant event audit) e azioni sistematiche di verifica della sicurezza (Safety walkround) che prevedono il coinvolgimento multidisciplinare e multiprofessionale degli operatori e la predisposizione in seguito all’indagine condotta, di piani di azione e relativi indicatori di monitoraggio
(D) 6.3.7. Applicazione e monitoraggio di linee guida, buone pratiche, raccomandazioni, check-list ed altri strumenti per la sicurezza
(D) 6.3.8. Adozione di metodologie sistematiche proattive per la valutazione dei rischi (almeno 1 FMEA- Failure Mode and Effect Analysis per anno)
(D) 6.3.9. Attuazione di interventi di formazione del personale sulla gestione del rischio in ambito sanitario e sulle modalità di gestione di eventi avversi
CHECK | (C) 6.3.10. L’organizzazione monitora e verifica l’attuazione e l’efficacia delle azioni previste in fase di pianificazione, attraverso piani di azione e relativi indicatori per il monitoraggio. (C) 6.3.11. Vi è evidenza del monitoraggio (relazione tra il numero di eventi e le dimensioni della struttura) e della valutazione dell’applicazione delle procedure di segnalazione e gestione dei near miss, eventi avversi ed eventi sentinella. (C) 6.3.12. Vi è evidenza del monitoraggio dell’applicazione degli strumenti utilizzati per la prevenzione del rischio e degli eventi avversi. (C) 6.3.13. Vi è evidenza del monitoraggio dei piani di azione scaturiti dell’applicazione delle metodologie reattive proattive dei analisi dei rischi
(C) 6.3.14. Evidenza del monitoraggio di linee guida, buone pratiche, raccomandazioni, check-list ed altri strumenti per la sicurezza
(C) 6.3.15. L’organizzazione condivide almeno una volta l’anno i risultati delle analisi sulle segnalazioni rilevate
ACT | (A) 6.3.16. I dati del monitoraggio sono utilizzati per studiare le aree target per la gestione del rischio e vi è evidenza dell’implementazione di cambiamenti nella struttura e nei processi a seguito di eventi avversi, garantendo che il personale competente e gli altri gruppi di professionisti traggano insegnamento dall’esperienza.
(A) 6.3.17. Vi è evidenza della valutazione dell’efficacia delle azioni correttive e preventive implementate.
Requisito 6.4: Strategie per la produzione e diffusione di buone pratiche e il coinvolgimento degli utenti
PLAN | (P) 6.4.1.
(P) 6.4.2.
(P) 6.4.3.
DO | (D) 6.4.4. Vi è evidenza dell’identificazione e dell’applicazione di soluzioni innovative per la sicurezza in ambiti specifici di attività;
(D) 6.4.5. Vi è evidenza della produzione e diffusione di buone pratiche
(D) 6.4.6. Vi è evidenza della messa in atto di politiche e procedure per la partecipazione e il coinvolgimento dei pazienti ai processi di gestione del rischio in ambito sanitario
CHECK | (C) 6.4.7. Vi è evidenza del monitoraggio e della valutazione periodica da parte della Direzione dell’implementazione delle buone pratiche e delle soluzioni innovative adottate per la sicurezza in ambiti specifici di attività. (C) 6.4.8. L’organizzazione effettua il monitoraggio dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure per il coinvolgimento degli utenti e valuta il grado di partecipazione degli utenti ai processi di gestione del rischio
ACT | (A) 6.4.9. Sulla base delle analisi effettuate e delle criticità riscontrate e sulla base delle informazioni, la Direzione effettua una valutazione delle priorità, individua e implementa specifiche azioni correttive e preventive
(A) 6.4.10. Implementa le azioni di miglioramento individuate
(A) 6.4.11. Controlla, altresì, che le azioni intraprese abbiano raggiunto i risultati desiderati (vedi anche requisito 7.1)

## CRITERIO 7
7° Criterio - PROCESSI DI MIGLIORAMENTO E INNOVAZIONE
Requisito 7.1: Progetti di miglioramento
Fase Ciclo PDCA | EVIDENZE | AUTOVALUTAZIONE |  |  | VALUTAZIONE (spazio riservato al GDV)
|  | Conformità |  | Riferimenti ai documenti tipici attestanti le evidenze | Conformità
|  | SI | NO |  | SI | NO | NA | Note
PLAN | (P) 7.1.1.
(P) 7.1.2.
DO | (D) 7.1.3. Evidenza della messa in atto di quanto previsto in fase di pianificazione, nonché della integrazione del programma di miglioramento della qualità con il piano di gestione del rischio e con il piano della formazione
(C) 7.1.4. L’organizzazione mette in atto il programma aziendale per il miglioramento della qualità e i piani di azioni che lo caratterizzano, monitora e verifica l’attuazione e l’efficacia delle azioni previste relative agli interventi individuati come prioritari nelle aree dove la qualità misurata non raggiunge gli obiettivi prefissati. L’efficacia viene rivalutata sulla base di una periodicità definita attraverso l’utilizzo di indicatori che consentono di valutare che I risultati e gli esiti ottenuti rispettino gli obiettivi prefissati
(C) 7.1.5. Vi è evidenza della messa in atto di un programma per l’educazione e la formazione di tutto il personale sui temi legali alla qualità e al miglioramento continuo delle prestazioni
CHECK | v(C) 7.1.6. Vi è evidenzadel monitoraggio dell’efficacia del programma aziendale per il miglioramento della qualità e dei piani di azione che lo caratterizzano. L’efficacia viene rivalutata sulla base di una periodicità definita attraverso l’utilizzo di indicatori che consentono di valutare che i risultati e gli esiti ottenuti rispettino gli obiettivi prefissati
(C) 7.1.7. L’organizzazione condivide i dati derivanti dal monitoraggio degli indicatori di qualità, comunicandoli al personale e ai cittadini e mettendoli a disposizione degli utenti
(C) 7.1.8. Vi è evidenza della valutazione dell’efficacia dei programmi di educazione e formazione sui temi legati alla qualità e al miglioramento
ACT | (A) 7.1.9. Sulla base delle analisi effettuate e delle criticità riscontrate e sulla base delle informazioni, la Direzione effettua una valutazione delle priorità, individua e implementa specifiche azioni correttive e preventive
(A) 7.1.10. Implementa le azioni di miglioramento individuate
(A) 7.1.11. Controlla, altresì, che le azioni intraprese abbiano raggiunto i risultati desiderati
Requisito 7.2: Esistenza e applicazione di modalità di valutazione delle tecnologie in uso o da acquisirsi
PLAN | (P) 7.2.1.
DO | (D) 7.2.2. Evidenza della messa in atto di procedure per la selezione, acquisizione e allocazione e valutazione dei reagenti, delle apparecchiature, dei sistemi informatici, attraverso la metodologia propria del HTA, finalizzate all’adeguamento all’enorme tecniche e all’eventuale disponibilità di nuove apparecchiature
CHECK | (C) 7.2.3. Vi è evidenza del monitoraggio dell’applicazione dei processi di valutazione delle tecnologie
(A) 7.2.4. Sulla base delle analisi effettuate e delle criticità riscontrate e sulla base delle informazioni, la Direzione effettua una valutazione delle priorità, individua e implementa specifiche azioni per il miglioramento delle modalità di selezione, acquisizione, allocazione e valutazione delle tecnologie in uso o da acquisirsi
(A) 7.2.5. Implementa le azioni di miglioramento individuate
ACT | (A) 7.2.6. Controlla, altresì, che le azioni intraprese abbiano raggiunto i risultati desiderati (vedi anche requisito 7.1)
Requisito 7.3: Adozione di iniziative di innovazione tecnico-professionale e organizzativa
PLAN | (P) 7.3.1.
(P) 7.3.2.
DO | (D) 7.3.3. Evidenza della messa in atto di tutto quanto previsto in fase di pianificazione, con particolare riferimento a:
a. messa in atto di procedure per la rilevazione dei fabbisogni emergenti e delle innovazioni tecnologiche e organizzative
b. evidenza del coinvolgimento del personale nel processo di adozione delle innovazioni tecnico-professionali e organizzative
CHECK | (C) 7.3.4. Vi è evidenza del monitoraggio dell’efficacia dell’intero percorso dell’innovazione-valutazione-adozione
ACT | (A) 7.3.5. Sulla base delle analisi effettuate e delle criticità riscontrate e sulla base delle informazioni, la Direzione effettua una valutazione delle priorità, individua e implementa specifiche azioni per il miglioramento del processo di adozione, realizzazione e valutazione delle innovazioni tecnico-professionali e organizzative
(A) 7.3.6. Implementa le azioni di miglioramento individuate
(A) 7.3.7. Controlla, altresì, che le azioni intraprese abbiano raggiunto i risultati desiderati (vedi anche requisito 7.1)

## CRITERIO 8
Criterio 8 UMANIZZAZIONE
Requisito 8.1: Programmi per l’umanizzazione e la personalizzazione delle attività
Fase Ciclo PDCA | EVIDENZE | AUTOVALUTAZIONE |  |  | VALUTAZIONE (spazio riservato al GDV)
|  | Conformità |  | Riferimenti ai documenti tipici attestanti le evidenze | Conformità
|  | SI | NO |  | SI | NO | NA | Note
PLAN | (P) 8.1.1.
(P) 8.1.2.
(P) 8.1.3.
(P) 8.1.4.
(P) 8.1.5
DO | (D) 8.1.6. Evidenza della messa in atto di tutto quanto pianificato, con particolare riferimento a:
a. messa in atto di attività assistenziali-organizzative orientate a migliorare l’accoglienza di pazienti considerando le diverse esigenze relative all’età, al genere e a particolari condizioni di salute e di fragilità fisica e psicologica e tenendo conto delle specificità religiose, etniche e linguistiche, nel rispetto della dignità degli utenti (es: bambino, in assistenza domiciliare e residenziale; utenti con patologie infettive ed immunodepressi, utenti in chemioterapia, utenti fragili, donne che hanno subito violenza; multiculturalità; adeguamento degli orari dell’organizzazione sanitaria ai ritmi fisiologici della persona)
b. adozione di modalità di lavoro secondo le logiche dell’équipe multidisciplinare e la partecipazione dell’utente alle attività come esperto della sua situazione
CHECK | (C) 8.1.7 Vi è evidenza del monitoraggio dell’efficacia delle iniziative orientate a migliorare l’accoglienza e l’accessibilità.
ACT | (A) 8.1.8. Sulla base delle analisi effettuate e delle criticità riscontrate e sulla base delle informazioni, la Direzione effettua una valutazione delle priorità, individua e implementa specifiche azioni per il miglioramento della personalizzazione dell’assistenza
(A) 8.1.9. Implementa le azioni di miglioramento individuate
(A) 8.1.10. Controlla, altresì, che le azioni intraprese abbiano raggiunto i risultati desiderati (vedi anche requisito 7.1)